## Tabelle1
GNM: Belastungsversuch U_a = 220 V, I_E = 1.2 A, ohne Ankervorwiderstand
M in Nm | n in 1/min | I_A in A | P_mech | P_el | ƞ | cPhi
0.4 | 1493 | 1.8 | 62.5386 | 396 | 0.15793 | 0.22222
3.4 | 1460 | 4 | 519.8289 | 880 | 0.59071 | 0.85
6.3 | 1447 | 6 | 954.6358 | 1320 | 0.72321 | 1.05
9.4 | 1421 | 8.2 | 1398.7837 | 1804 | 0.77538 | 1.1463
12.3 | 1400 | 9.95 | 1803.2742 | 2189 | 0.82379 | 1.2362
15.2 | 1398 | 11.9 | 2225.2529 | 2618 | 0.84998 | 1.2773
18.1 | 1380 | 13.9 | 2615.69 | 3058 | 0.85536 | 1.3022
20.9 | 1375 | 16 | 3009.384 | 3520 | 0.85494 | 1.3062
23.8 | 1375 | 18 | 3426.954 | 3960 | 0.86539 | 1.3222
26.9 | 1363 | 20.35 | 3839.5184 | 4477 | 0.85761 | 1.3219
29.4 | 1372 | 21.8 | 4224.0598 | 4796 | 0.88075 | 1.3486
31.5 | 1362 | 24 | 4492.7917 | 5280 | 0.85091 | 1.3125 | 26.6774

## Tabelle2
GNM: Belastungsversuch U_a = 200 V, I_E = 1.2 A, ohne Ankervorwiderstand
M in Nm | n in 1/min | I_A in A | P_mech | P_el | ƞ
0.6 | 1406 | 1.8 | 88.3416 | 360 | 0.24539
3.3 | 1388 | 4 | 479.6584 | 800 | 0.59957
6.1 | 1377 | 6 | 879.6145 | 1200 | 0.73301
9 | 1358 | 8.2 | 1279.8848 | 1640 | 0.78042
12 | 1346 | 9.95 | 1691.4335 | 1990 | 0.84997
14.4 | 1335 | 11.9 | 2013.1326 | 2380 | 0.84585
17.1 | 1329 | 13.9 | 2379.8507 | 2780 | 0.85606
19.8 | 1326 | 16 | 2749.3962 | 3200 | 0.85919
22.7 | 1311 | 18 | 3116.4285 | 3600 | 0.86567
25.5 | 1301 | 20.35 | 3474.1302 | 4070 | 0.85359
27.6 | 1297 | 21.8 | 3748.674 | 4360 | 0.85979
30 | 1282 | 24 | 4027.5218 | 4800 | 0.83907

## Tabelle3
GNM: Belastungsversuch U_a = 220 V, I_E = 0,9 A, ohne Ankervorwiderstand
M in Nm | n in 1/min | I_A in A | P_mech | P_el | ƞ
0.4 | 1860 | 2.2 | 77.9115 | 484 | 0.16097
2.5 | 1840 | 4 | 481.7109 | 880 | 0.5474
4.7 | 1810 | 6 | 890.851 | 1320 | 0.67489
7 | 1793 | 7.9 | 1314.3376 | 1738 | 0.75624
9.4 | 1780 | 10 | 1752.1709 | 2200 | 0.79644
11.9 | 1768 | 12 | 2203.2199 | 2640 | 0.83455
14.4 | 1745 | 14.4 | 2631.398 | 3168 | 0.83062
16.5 | 1737 | 16.1 | 3001.3205 | 3542 | 0.84735
18.8 | 1737 | 18.1 | 3419.6864 | 3982 | 0.85879
20.6 | 1723 | 19.9 | 3716.902 | 4378 | 0.849
23 | 1723 | 22.2 | 4149.9392 | 4884 | 0.8497
24.7 | 1723 | 23.9 | 4456.6738 | 5258 | 0.8476

## Tabelle4
GNM: Belastungsversuch U_a = 220 V, I_E = 1.2 A, mit Ankervorwiderstand 6,4 Ω
M in Nm | n in 1/min | I_A in A | P_mech | P_el | ƞ
0.3 | 1440 | 1.84 | 45.2389 | 404.8 | 0.11176
3.4 | 1307 | 4 | 465.3536 | 880 | 0.52881
6.2 | 1188 | 6 | 771.3238 | 1320 | 0.58434
9 | 1081 | 8.3 | 1018.8185 | 1826 | 0.55795
12.7 | 970 | 10.4 | 1290.0427 | 2288 | 0.56383
15.35 | 880 | 12 | 1414.5545 | 2640 | 0.53582
18 | 790 | 14.3 | 1489.1149 | 3146 | 0.47334
20.7 | 678 | 16.1 | 1469.6999 | 3542 | 0.41494
23.4 | 616 | 18.1 | 1509.4724 | 3982 | 0.37907
26.8 | 495 | 20.2 | 1389.2123 | 4444 | 0.3126
29.2 | 405 | 22 | 1238.4158 | 4840 | 0.25587
32.1 | 300 | 24 | 1008.4512 | 5280 | 0.19099

## Tabelle5
GRM: Belastungsversuch U_a = 50 V, I_E = 1.2 A, mit Ankervorwiderstand 6,4 Ω
M in Nm | n in 1/min | I_A in A | P_mech | P_el | ƞ
0.3 | 1620 | 6.4 | 50.8938 | 320 | 0.15904
2.1 | 1044 | 9.4 | 229.5876 | 470 | 0.48848
4 | 774 | 12.2 | 324.2124 | 610 | 0.5315
5.9 | 626 | 14.3 | 386.7719 | 715 | 0.54094
7.7 | 504 | 16.2 | 406.3964 | 810 | 0.50172
9.2 | 455 | 17.6 | 438.3569 | 880 | 0.49813
11.4 | 370 | 19.5 | 441.7079 | 975 | 0.45303
14.8 | 290 | 22.1 | 449.4572 | 1105 | 0.40675
17.4 | 233 | 24.1 | 424.5548 | 1205 | 0.35233